## Sheet1
Ammonium ISE Calibration - 12 Oct 2007
Serial No: 60514, LiAc Reference No 58204, Temp = 20.5 °C, NO Stirring
90ml standard + 10ml 1M CuSO4 ISAB
ppmNH4 | Log ppm | mV | Slope |  | ppmNH4 | Log ppm | mV | Slope
0.001 | -3 | 236 |  |  | 0.0009 | -3.0458 | 247
0.01 | -2 | 257 | 21 |  | 0.009 | -2.0458 | 255 | 8
0.1 | -1 | 282 | 25 |  | 0.09 | -1.0458 | 274 | 19
1 | 0 | 313 | 31 |  | 0.9 | -0.045757 | 299 | 25
10 | 1 | 365 | 52 |  | 9 | 0.95424 | 348 | 49
100 | 2 | 418 | 53 |  | 90 | 1.9542 | 403 | 55
1000 | 3 | 469 | 51 |  | 900 | 2.9542 | 459 | 56
| BLUE LINE |  |  |  |  | PINK LINE
DERIVED FROM GRAPHS BY DRAWING
|  | ~1ppm |  | Lower Linear Limit |  |  | ~2.5 ppm
|  | ~0.03ppm |  | Standard Detection Limit |  |  | ~0.1ppm
|  | <0.0005ppm |  | Absolute Det Limit |  |  | ~0.001ppm